## 表紙
入札時積算数量書
工事名称 |  | トレッドミル舎電気設備等工事
工事番号 |  | 電競第４－２号
工事場所 |  | 高知県高知市長浜宮田2000番地
作成 |  | 令和4年11月
入 札 時 積 算 数 量 書
この数量書は入札時積算数量書活用方式対象工事の添付資料として公開するものであり、工事請負契約の設計図書ではありません。入札参加者は、本入札時積算数量書の活用による積算をお願いします。 契約後、本入札時積算数量書に疑義が生じた場合は、契約書に基づき確認の請求を行うことができます。 入札時積算数量書説明書は高知県建築課ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/2020100300044.html）を確認ください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
トレッドミル舎１
1
式
トレッドミル舎２
1
式
トレッドミル舎３
1
式
トレッドミル舎４
1
式
トレッドミル舎５
1
式
発生材処理
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路・受変電設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
トレッドミル舎１
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
トレッドミル舎２
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
トレッドミル舎３
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
トレッドミル舎４
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
トレッドミル舎５
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋外 |  | 構内配電線路・受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管溶融亜 | 露出配管 82
鉛ﾒｯｷ(GZ) |  | 14
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 14
ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | G82
1
個
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | HIVE16
1
個
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 88
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 174
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 662
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 437
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 175
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 202
ｍ
導入線(PF管内)
604
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
527
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
187
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
476
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
51
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
408
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋外 |  | 構内配電線路・受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
14
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
101
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 架空
(材工共) | 1径間(33ｍ) | 1
1径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2 1径間(33ｍ)
| ﾗｯｼﾝｸﾞ共 | 1
1径間
受変電盤 | 屋外SUS製 4面体
1
式
受変電盤 基礎
1
式
搬入据付費 | 受変電盤
1
式
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
気中開閉器 | 300A 方向性 SUS製 VT・LA内蔵
1
台
腕金(碍子別途) | 900㎜
1
本
電力量計計器箱 | SUS製 1窓
1
面
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 5.0kN
2
本
建柱車 借用費 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共
1
日
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱運搬費 | 110kmまで
1
車
支線 38mm2 | 12m 一 般
2
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2 900× 900× 900H
10
基
鉄蓋 | R2K-60
10
枚
機械はつり | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 孔明
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 183
ｍ3
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋外 |  | 構内配電線路・受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 112
ｍ3
保護砂
71
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内堆積
71
ｍ3
土工機械 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
日
土工機械運搬費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
280
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版ｶｯﾀｰ | 舗装版厚20㎝以下
切り |  | 219
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 66
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 480
㎡
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
10
個
地中埋設標 | 鉄製
14
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=2000
| 支柱・門扉共 | 1
式
保安協会竣工検査
1
式
高所作業車 | 12m
2
日
接地工事 | A種
2
か所
接地工事 | B種
1
か所
接地工事 | C種
1
か所
接地工事 | D種
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
トレッドミル舎１ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 42㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 14
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 12
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
異種間接続材 | FEP30-HIVE28
1
個
異種間接続材 | FEP40-HIVE42
1
個
異種間接続材 | FEP50-HIVE54
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 1
個
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 1
個
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
樹脂製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
トレッドミル舎１ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-1盤 | 屋内鋼板製壁掛型
1
面
手元開閉器 | 屋外用 ELB3P50AF/50AT
1
個
分電盤 改修 | MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設
1
式
昇圧トランス | 屋外用 75kVA 210V/480V
1
台
昇圧トランス基礎
1
式
搬入据付費 | 昇圧トランス
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=2000
| 支柱・門扉共 | 1
式
電源接続 | 室外機
1
か所
電源接続 | 室内機
8
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 2日借用
| 組立・運搬共 | 1
基
手はつり | 200mm程度 75mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
接地工事 | D種
3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
トレッドミル舎１ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 1連
(樹脂製) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
取外し移設 |  |  | 個
照明器具 | 図示A
2
台
自動点滅器 | 定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型
| 100V 8A | 1
個
手はつり | 200mm程度 30mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
トレッドミル舎１ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗ
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | ｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200 | 8
室内機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | 20.0ｋW/22.4ｋW | 1
室外機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞﾘﾓｺﾝ |  | 1
組
ﾘﾓｺﾝ取付 | 露出
1
個
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌ | 保温化粧ｹｰｽ内 25A
ﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘ |  | 4
ｴﾁﾚﾝ) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
樹脂製 | 100× 100× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
トレッドミル舎１ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
トレッドミル舎２ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 42㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
異種間接続材 | FEP30-HIVE28
1
個
異種間接続材 | FEP50-HIVE54
1
個
異種間接続材 | FEP65-HIVE70
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 48
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 1
個
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
トレッドミル舎２ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
P-2盤 | 屋内鋼板製壁掛型
1
面
手元開閉器 | 屋外用 ELB3P50AF/50AT
1
個
分電盤 改修 | MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設
1
式
電源接続 | 室外機
1
か所
電源接続 | 室内機
8
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 2日借用
| 組立・運搬共 | 1
基
手はつり | 200mm程度 75mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
接地工事 | D種
3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
トレッドミル舎２ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 1連
(樹脂製) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
取外し移設 |  |  | 個
照明器具 | 図示A
2
台
自動点滅器 | 定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型
| 100V 8A | 1
個
手はつり | 200mm程度 30mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
トレッドミル舎２ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗ
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | ｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200 | 8
室内機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | 20.0ｋW/22.4ｋW | 1
室外機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞﾘﾓｺﾝ |  | 1
組
ﾘﾓｺﾝ取付 | 露出
1
個
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌ | 保温化粧ｹｰｽ内 25A
ﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘ |  | 4
ｴﾁﾚﾝ) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
樹脂製 | 100× 100× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
トレッドミル舎２ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
トレッドミル舎３ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 42㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
異種間接続材 | FEP30-HIVE28
1
個
異種間接続材 | FEP50-HIVE54
1
個
異種間接続材 | FEP65-HIVE70
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
トレッドミル舎３ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 1
個
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 2
個
樹脂製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
P-3盤 | 屋内鋼板製壁掛型
1
面
分電盤 改修 | MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設
1
式
電源接続 | 室外機
1
か所
電源接続 | 室内機
8
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 2日借用
| 組立・運搬共 | 1
基
手はつり | 200mm程度 75mm
(配管貫通口) |  | 3
か所
接地工事 | D種
3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
トレッドミル舎３ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 1連
(樹脂製) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
取外し移設 |  |  | 個
照明器具 | 図示A
2
台
自動点滅器 | 定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型
| 100V 8A | 1
個
手はつり | 200mm程度 30mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
トレッドミル舎３ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗ
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | ｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200 | 8
室内機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | 20.0ｋW/22.4ｋW | 1
室外機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞﾘﾓｺﾝ |  | 1
組
ﾘﾓｺﾝ取付 | 露出
1
個
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌ | 保温化粧ｹｰｽ内 25A
ﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘ |  | 4
ｴﾁﾚﾝ) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
樹脂製 | 100× 100× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
トレッドミル舎３ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
トレッドミル舎４ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 42㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 16
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
異種間接続材 | FEP30-HIVE28
1
個
異種間接続材 | FEP50-HIVE54
1
個
異種間接続材 | FEP65-HIVE70
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
トレッドミル舎４ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
樹脂製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
P-4盤 | 屋内鋼板製壁掛型
1
面
分電盤 改修 | MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設
1
式
電源接続 | 室外機
1
か所
電源接続 | 室内機
8
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 2日借用
| 組立・運搬共 | 1
基
手はつり | 200mm程度 75mm
(配管貫通口) |  | 3
か所
接地工事 | D種
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
トレッドミル舎４ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 1連
(樹脂製) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
取外し移設 |  |  | 個
照明器具 | 図示A
2
台
自動点滅器 | 定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型
| 100V 8A | 1
個
手はつり | 200mm程度 30mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
トレッドミル舎４ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗ
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | ｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200 | 8
室内機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | 20.0ｋW/22.4ｋW | 1
室外機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞﾘﾓｺﾝ |  | 1
組
ﾘﾓｺﾝ取付 | 露出
1
個
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌ | 保温化粧ｹｰｽ内 25A
ﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘ |  | 4
ｴﾁﾚﾝ) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
樹脂製 | 100× 100× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
トレッドミル舎４ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
トレッドミル舎５ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 42㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 16
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
異種間接続材 | FEP30-HIVE28
1
個
異種間接続材 | FEP50-HIVE54
1
個
異種間接続材 | FEP65-HIVE70
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
トレッドミル舎５ |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
樹脂製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 |  | 1
個
P-5盤 | 屋内鋼板製壁掛型
1
面
分電盤 改修 | MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設
1
式
電源接続 | 室外機
1
か所
電源接続 | 室内機
8
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 2日借用
| 組立・運搬共 | 1
基
手はつり | 200mm程度 75mm
(配管貫通口) |  | 3
か所
接地工事 | D種
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
トレッドミル舎５ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 1連
(樹脂製) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
取外し移設 |  |  | 個
照明器具 | 図示A
2
台
自動点滅器 | 定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型
| 100V 8A | 1
個
手はつり | 200mm程度 30mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
トレッドミル舎５ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗ
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | ｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200 | 8
室内機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物
ｰｼﾞ（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ） | 20.0ｋW/22.4ｋW | 1
室外機 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞﾘﾓｺﾝ |  | 1
組
ﾘﾓｺﾝ取付 | 露出
1
個
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌ | 保温化粧ｹｰｽ内 25A
ﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘ |  | 4
ｴﾁﾚﾝ) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
樹脂製 | 100× 100× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
トレッドミル舎５ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
1
式
発生材運搬費
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
トレッドミル舎１ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
普通作業員
2
人
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
トレッドミル舎２ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
普通作業員
2
人
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
トレッドミル舎３ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
普通作業員
2
人
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
トレッドミル舎４ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
普通作業員
2
人
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
トレッドミル舎５ |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁穴明け
1
式
普通作業員
2
人
計